## Sheet1
配置信息
Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
产品标识 | productKey | 二进制数据 | 1
产品密钥 | productSecret | 二进制数据 | 2
上报方式 | report | 数值 | 3 | 0-变化上报 1-全部上报
协议版本 | version | 数值 | 4
串口信息 | uartConfig | 结构体 | 5
功能信息 | modelConfig | 结构体 | 6
设备信息 | devConfig | 结构体 | 7
串口信息
Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
端口号 | port | 数值 | 8
波特率 | baudrate | 数值 | 9
数据位 | dataBits | 数值 | 10 | 0-"5" 1-"6" 2-"7" 3-"8"
停止位 | stopBits | 数值 | 11 | 0-"1" 1-"1.5" 2-"2"
校验位 | parity | 数值 | 12 | 0-"None" 1-"Even" 2-"Odd" 3-"Mark" 4-"Space"
轮询间隔 | pollingInterval | 数值 | 13
命令间隔 | cmdInterval | 数值 | 14
功能信息
Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
功能ID | modelId | 数值 | 15
功能类型 | modelType | 数值 | 16 | 0-"16位有符号整形" 1-"16位无符号整形" 2-"32位有符号整形" 3-"32位无符号整形" 4-"64位有符号整形" 5-"64位无符号整形" 6-"32位单精度浮点型" 7-"64位双精度浮点型" 8-"布尔值" 9-"字节流"
字节序 | byte-order | 数值 | 17 | 0-"大端模式" 1-"小端模式" 2-"大端模式字节互换" 3-"小端模式字节互换"
倍数 | multiple | 数值 | 18
增量 | increment | 数值 | 19
字节长度 | len | 数值 | 20
重发次数 | resendCount | 数值 | 42
寄存器信息 |  |  |  |  | 设备地址 |  |  |  |  | 设备数据
Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注 | Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注 | Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
设备地址 | devAddr | 结构体 | 21 |  | 端口号 | port | 数值 | 8 | 和串口信息中的端口号一致 | 从机地址 | slaveAddr | 数值 | 24
设备数据 | devData | 结构体 | 22 |  | 设备地址 | slave | 结构体 | 23 |  | 设备ID | devId | 数值 | 25
设备产品信息 | devProduct | 结构体 | 39
[5 empty] | 设备数据 |  |  |  |  | 线圈/寄存器信息
[5 empty] | Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注 | Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
[5 empty] | 读线圈 | 0x01 | 结构体 | 26 |  | 寄存器地址 | regAddr | 数值 | 33
[5 empty] | 读保持寄存器 | 0x03 | 结构体 | 27 |  | 寄存器数量 | regNum | 数值 | 34
[5 empty] | 读寄存器 | 0x04 | 结构体 | 28 |  | 寄存器数据 | regData | 结构体 | 35
[5 empty] | 写单个线圈 | 0x05 | 结构体 | 29
[5 empty] | 写单个寄存器 | 0x06 | 结构体 | 30 |  | 线圈/寄存器信息
[5 empty] | 写多个线圈 | 0x0F | 结构体 | 31 |  | Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
[5 empty] | 写多个寄存器 | 0x10 | 结构体 | 32 |  | 功能ID | modelId | 数值 | 15 | 和功能信息中的功能ID一致
[10 empty] | 物模型ID | tslId | 数值 | 36
[10 empty] | 字节偏移 | byteOffset | 数值 | 37
[10 empty] | 比特偏移 | bitOffset | 数值 | 38
设备产品信息
[5 empty] | Name | key | 类型 | id(13bit) | 备注
[5 empty] | 产品标识 | productKey | 字节流 | 40
[5 empty] | 产品密钥 | productSecret | 字节流 | 41